## 采购清单（报价单）
采购清单（报价单）
致： | 洛阳市轨道交通集团有限责任公司
要求交货时间:自合同签订或采购订单下达之日起30日内完成供货或按买方要求分批次供货。
交货地点:洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利
其它约定事项：
报价要求 |  |  | （1）含采购、包装、运输、装卸、计量（如有）、检测、安装（如有）、保险、技术指导、人员培训（如有）、售后服务、质保期服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。（2）产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。（3）不注明交货期视为签订合同之日起30天内到货。（4）表中单价为不含税价。（5）付款方式：按合同单价和卖方实际送货数量，物资经验收合格后，买方审核相关单据无误后，经买方批准，按每批次实际到货货物总价的95%由买方支付给卖方，剩余5%作为质保金。最后一批货物验收合格之日起至质保期结束，且最终验收合格后，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按全部货物实际结算总价款的5%（质保金）由买方无息支付给卖方。（6）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
需方：洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | [6 empty] | 供方（盖章）：
地址： | [6 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [6 empty] | 邮政编码:
日期： | [6 empty] | 日期:
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（不含税） | 金额（不含税） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注（参考图片）
1 | 1号线 | 4301010171 | 电磁水阀 |  | 两头均为内丝，接头为能够连接DN20（6分）外丝管，通电开阀，断电关闭，能够连续通电1h以上，额定电压AC220V |  | 个 | 41 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_0E73BDF061614C2B8733803870E76B44",1)
2 | 2号线 | 4301010171 | 电磁水阀 |  | 两头均为内丝，接头为能够连接DN20（6分）外丝管，通电开阀，断电关闭，能够连续通电1h以上，额定电压AC220V |  | 个 | 35 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_0E73BDF061614C2B8733803870E76B44",1)
3 | 1号线 | 4301020076 | 补芯变径接头 |  | DN20-15 | 材质：玛钢，等级：1等 | 个 | 41 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_CD9525AB224642C1AE8193F2335D04CB",1)
4 | 2号线 | 4301020076 | 补芯变径接头 |  | DN20-15 | 材质：玛钢，等级：1等 | 个 | 35 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_CD9525AB224642C1AE8193F2335D04CB",1)
5 | 1号线 | 4301020151 | 镀锌玛钢异径三通接头 |  |  | DN25*DN25*DN20； 内丝螺纹连接；承压1.6MPa；符合国标 | 个 | 42 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_873A51AA925C42B4B1F23745996EF2DF",1)
6 | 2号线 | 4301020151 | 镀锌玛钢异径三通接头 |  |  | DN25*DN25*DN20； 内丝螺纹连接；承压1.6MPa；符合国标 | 个 | 39 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_873A51AA925C42B4B1F23745996EF2DF",1)
7 | 1号线 | 4707020004 | 航空插头 |  | 16A-6H/220-250V TYP SFN-0132 IP67 |  | 个 | 28 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_8EFE4297FAD844CFBB045513F27E7BDB",1)
8 | 2号线 | 4707020004 | 航空插头 |  | 16A-6H/220-250V TYP SFN-0132 IP67 |  | 个 | 30 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_8EFE4297FAD844CFBB045513F27E7BDB",1)
9 | 1号线 | 4710990083 | 定时开关 |  | 导轨式，电压AC220V，能够定时16组时间，导轨式 |  | 个 | 32 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_98768CC8B1954463909FD9E2FFB072E4",1)
10 | 2号线 | 4710990083 | 定时开关 |  | 导轨式，电压AC220V，能够定时16组时间，导轨式 |  | 个 | 30 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_98768CC8B1954463909FD9E2FFB072E4",1)
11 | 1号线 | 6401010059 | 膨胀钉 |  | 8mm*60mm | PE彩锌膨胀钉 | 个 | 2160 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_33F1C40BBB8F4D0E91972B580395DDC1",1)
12 | 2号线 | 6401010059 | 膨胀钉 |  | 8mm*60mm | PE彩锌膨胀钉 | 个 | 1760 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_33F1C40BBB8F4D0E91972B580395DDC1",1)
13 | 1号线 | 6602080076 | 毛刺修边器 |  | 金属手柄，手柄长度120mm-130mm，配有10个刀头，刀头适用于铜材质直边剔除毛刺 |  | 套 | 24 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_B8BEB29BF6604574A93069A8BB29E527",1)
14 | 2号线 | 6602080076 | 毛刺修边器 |  | 金属手柄，手柄长度120mm-130mm，配有10个刀头，刀头适用于铜材质直边剔除毛刺 |  | 套 | 24 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_B8BEB29BF6604574A93069A8BB29E527",1)
15 | 1号线 | 7401020019 | PPR双熔球阀 |  | DN20（6分），两头均为熔接头 |  | 个 | 47 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_94381CCA684F486A83AA74598966E16D",1)
16 | 2号线 | 7401020019 | PPR双熔球阀 |  | DN20（6分），两头均为熔接头 |  | 个 | 39 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_94381CCA684F486A83AA74598966E16D",1)
17 | 1号线 | 7401030030 | PPR等径弯头 |  | 90°，DN20(6分)，白色 | 材质：塑料，白色 | 个 | 140 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_D1E6C4048D5346AEB91D5F3438FD228F",1)
18 | 2号线 | 7401030030 | PPR等径弯头 |  | 90°，DN20(6分)，白色 | 材质：塑料，白色 | 个 | 130 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_D1E6C4048D5346AEB91D5F3438FD228F",1)
19 | 1号线 | 7401030069 | PPR等径直接 |  | DN20，热熔，白色 |  | 个 | 224 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_C919944B4598482EBD56CBBDE48DAEC6",1)
20 | 2号线 | 7401030069 | PPR等径直接 |  | DN20，热熔，白色 |  | 个 | 208 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_C919944B4598482EBD56CBBDE48DAEC6",1)
21 | 1号线 | 7401030201 | PPR外丝接头 |  |  | 一头为DN20不锈钢外丝，一头可热熔连接DN20PPR管道，白色，带靠背 | 个 | 90 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_CEF2D664888B41898E7E20E8A09B4156",1)
22 | 2号线 | 7401030201 | PPR外丝接头 |  |  | 一头为DN20不锈钢外丝，一头可热熔连接DN20PPR管道，白色，带靠背 | 个 | 78 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_CEF2D664888B41898E7E20E8A09B4156",1)
23 | 1号线 | 7401030209 | PPR内丝直接 |  |  | 一头为DN20不锈钢内丝，一头可热熔连接DN20PPR管道，白色，带靠背 | 个 | 84 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_7B182A7643EA447D9C1FECDE17C3FB39",1)
24 | 2号线 | 7401030209 | PPR内丝直接 |  |  | 一头为DN20不锈钢内丝，一头可热熔连接DN20PPR管道，白色，带靠背 | 个 | 78 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_7B182A7643EA447D9C1FECDE17C3FB39",1)
25 | 1号线 | 7401030288 | 镀锌对丝管 |  | DN20（6分），两头为外丝，长度150-200mm，壁厚不低于3mm |  | 根 | 42 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_0FB70939B3A44981BD379D2A51ECF6C2",1)
26 | 2号线 | 7401030288 | 镀锌对丝管 |  | DN20（6分），两头为外丝，长度150-200mm，壁厚不低于3mm |  | 根 | 39 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_0FB70939B3A44981BD379D2A51ECF6C2",1)
27 | 1号线 | 7401030289 | PPR等径弯头 |  | 45°，DN20（6分） |  | 个 | 168 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_C2B3A2B0C464401093027C10FCD44D00",1)
28 | 2号线 | 7401030289 | PPR等径弯头 |  | 45°，DN20（6分） |  | 个 | 156 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_C2B3A2B0C464401093027C10FCD44D00",1)
29 | 1号线 | 7401030290 | PPR熔接管 |  | 4米一根，DN20（6分），壁厚2.8mm |  | 根 | 140 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_50697782565B4A71A29670FCD305A4AD",1)
30 | 2号线 | 7401030290 | PPR熔接管 |  | 4米一根，DN20（6分），壁厚2.8mm |  | 根 | 130 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_50697782565B4A71A29670FCD305A4AD",1)
31 | 1号线 | 7401030291 | 翻盖扣管卡 |  | 内径32mm，白色，抗压防裂 |  | 个 | 2160 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_9A91678EC1E54A3CB736C50EEF090A87",1)
32 | 2号线 | 7401030291 | 翻盖扣管卡 |  | 内径32mm，白色，抗压防裂 |  | 个 | 1760 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_9A91678EC1E54A3CB736C50EEF090A87",1)
33 | 1号线 | 7401030292 | PVC软管 |  | DN20（6分）管，内径20mm，厚度约3mm，100米一盘 |  | 盘 | 176 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_78DF300EB3764150ADD8D41E1B2FD6E2",1)
34 | 2号线 | 7401030292 | PVC软管 |  | DN20（6分）管，内径20mm，厚度约3mm，100米一盘 |  | 盘 | 143 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_78DF300EB3764150ADD8D41E1B2FD6E2",1)
35 | 1号线 | 7401030293 | 不锈钢可调管卡 |  | 卡DN20管子，外径约25mm，可调节伸缩10-50mm。能够固定在箱内背板 |  | 个 | 140 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_448125931E18469D968D028244DAFB1C",1)
36 | 2号线 | 7401030293 | 不锈钢可调管卡 |  | 卡DN20管子，外径约25mm，可调节伸缩10-50mm。能够固定在箱内背板 |  | 个 | 130 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_448125931E18469D968D028244DAFB1C",1)
37 | 1号线 | 7401030294 | PVC软管接头 |  | DN20型（6分） |  | 个 | 192 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_7389EA5872B64EEFAC0D740843335C17",1)
38 | 2号线 | 7401030294 | PVC软管接头 |  | DN20型（6分） |  | 个 | 156 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_7389EA5872B64EEFAC0D740843335C17",1)
39 | 1号线 | 7401030295 | 镀锌对丝直角管 |  | DN15（4分），两头为外丝，两直角边长度分别为250mm和150mm，可使用拆分件，壁厚不低于3mm |  | 件 | 31 |  |  | 13%
40 | 2号线 | 7401030295 | 镀锌对丝直角管 |  | DN15（4分），两头为外丝，两直角边长度分别为250mm和150mm，可使用拆分件，壁厚不低于3mm |  | 件 | 30 |  |  | 13%
41 | 1号线 | 7401030296 | 水表箱 |  | 长500mm，高300mm，深150mm，不锈钢材质，箱子两侧打孔，孔直径50mm，孔在侧板下方中间位置，孔距离底板50-100mm，距离门板和背板均为50mm，预留安装管卡孔，壁厚不低于1mm |  | 个 | 28 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_4D01852E623B481EA8A9649B1829D662",1)
42 | 2号线 | 7401030296 | 水表箱 |  | 长500mm，高300mm，深150mm，不锈钢材质，箱子两侧打孔，孔直径50mm，孔在侧板下方中间位置，孔距离底板50-100mm，距离门板和背板均为50mm，预留安装管卡孔，壁厚不低于1mm |  | 个 | 26 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_4D01852E623B481EA8A9649B1829D662",1)
43 | 1号线 | 7604100005 | 生料带 | 3M,得力,晨光 | 20m*18mm，PTFE |  | 卷 | 78 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_8E605A40910549BA97549D3F078820D3",1)
44 | 2号线 | 7604100005 | 生料带 | 3M,得力,晨光 | 20m*18mm，PTFE |  | 卷 | 78 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_8E605A40910549BA97549D3F078820D3",1)
45 | 1号线 | 7703010024 | 塑包不锈钢轧带 | 锐能,得力,卡夫威尔 | 4.6*300mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 42 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_F6192F9EB5E84577BE160C7BD8004E2C",1)
46 | 2号线 | 7703010024 | 塑包不锈钢轧带 | 锐能,得力,卡夫威尔 | 4.6*300mm，304不锈钢，100根/包 |  | 包 | 39 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_F6192F9EB5E84577BE160C7BD8004E2C",1)
47 | 1号线 | 8101990001 | 披肩式防尘帽 |  | 穿戴后能够戴安全帽，带有呼吸阀，防雾眼镜，布料耐磨耐脏 |  | 件 | 40 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_5910807D11DA4CFBB3D5BAFCBE13EA4A",1)
48 | 2号线 | 8101990001 | 披肩式防尘帽 |  | 穿戴后能够戴安全帽，带有呼吸阀，防雾眼镜，布料耐磨耐脏 |  | 件 | 40 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_5910807D11DA4CFBB3D5BAFCBE13EA4A",1)
49 | 1号线 | 6602050036 | 锉刀 |  |  | 10英寸粗齿扁平锉，材质为碳钢 | 把 | 5 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_E088698D697B48368AB8A7127397E730",1)
50 | 2号线 | 6602050036 | 锉刀 |  |  | 10英寸粗齿扁平锉，材质为碳钢 | 把 | 5 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_E088698D697B48368AB8A7127397E730",1)
51 | 1号线 | 7502990040 | 角磨机自粘盘 |  | 尺寸：100mm*M10;4寸角磨机自粘盘 |  | 个 | 6 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_2D556C22EBB04891ABB98A7794199FE9",1)
52 | 2号线 | 7502990040 | 角磨机自粘盘 |  | 尺寸：100mm*M10;4寸角磨机自粘盘 |  | 个 | 6 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_2D556C22EBB04891ABB98A7794199FE9",1)
53 | 1号线 | 7708020057 | 砂纸 |  | 1500目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
54 | 2号线 | 7708020057 | 砂纸 |  | 1500目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
55 | 1号线 | 7708020058 | 砂纸 |  | 1000目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
56 | 2号线 | 7708020058 | 砂纸 |  | 1000目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
57 | 1号线 | 7708020059 | 砂纸 |  | 800目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
58 | 2号线 | 7708020059 | 砂纸 |  | 800目干湿两用，自粘圆形，4寸 |  | 张 | 300 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_1E1CD9834B1E4300B93E90F30F2D4854",1)
合 计：
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:1、此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。 2、备注中需标明所响应物资的品牌及型号。