## 洛阳市轨道交通2026年年度计划内供电备件采购项目
采购清单（报价单）
致： | 洛阳市轨道交通集团有限责任公司
要求交货时间:自合同签订或采购订单下达之日起90日内完成供货或按买方要求分批次供货。
交货地点:洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利
其它约定事项：
报价要求 | ⑴含采购、包装、运输、装卸、计量（如有）、检测、安装（如有）、保险、技术指导、人员培训（如有）、售后服务、质保期服务等经需方验收合格之前发生的所有费用。⑵总价与单价有偏差时，以单价为准。⑶产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。⑷不注明交货期视为签订合同之日起90日内到货。（5）表中单价为不含税价。（6）付款方式：按合同单价和卖方实际送货数量，物资经验收合格后，买方审核相关单据无误后，经买方批准，按每批次实际到货货物总价的95%由买方支付给卖方，剩余5%作为质保金。最后一批货物验收合格之日起至质保期结束，且最终验收合格后，卖方需按档案部门（如需）及买方要求完成档案资料移交，且卖方按照买方要求提供相应请款材料，经买方批准，按全部货物实际结算总价款的5%（质保金）由买方支付给卖方。（7）报价单盖章（公章或合同专用章）有效。
买方：洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | [6 empty] | 卖方（盖章）：
地址： | [6 empty] | 地址:
邮政编码：471003 | [6 empty] | 邮政编码:
日期： | [6 empty] | 日期:
序号 | 线路名称 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 其它特征参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（不含税） | 金额（不含税） | 税率 | 税额 | 交货期 | 备注
1 | 2号线 | 2101030007 | 油面温控器 | 福建省力得自动化设备有限公司 | BWY-804F | 测温范围：﹣20-140℃，尾长6米。 | 个 | 1 |  |  | 13%
2 | 2号线 | 2101030008 | 绕组温控器 | 福建省力得自动化设备有限公司 | BWR-4 | 测温范围：0-160℃，尾长6米。 | 个 | 1 |  |  | 13%
3 | 2号线 | 2101990006 | 一体化监控 | 新乡科海电气成套有限公司 | ZJK-10B | 外尺寸：220*130mm | 个 | 1 |  |  | 13% |  |  | 适用于洛阳地铁2号线主所交直流屏，需厂家提供内部程序及现场安装调试服务
4 | 2号线 | 2101990007 | 交直流测控模块 | 新乡科海电气成套有限公司 | IARM-DC10 | 输入电压：DC220V，输出电流：10A | 个 | 1 |  |  | 13%
5 | 2号线 | 2101990009 | 64路馈线检测模块 | 新乡科海电气成套有限公司 | IARM-FC10 | 支持485通讯 | 个 | 2 |  |  | 13%
6 | 1号线 | 2102010001 | 三工位控制器 | ABB | MCU5.0-DC220-3P | Un=220VDC(-15%,+10%)不带通讯，适用于洛阳地铁一号线35kV开关柜中，此备件厂家为peaks，内部含ABB程序 | 个 | 1 |  |  | 13%
7 | 2号线 | 2102050002 | 站用变压器温控器 | 江苏龙芯电力科技有限公司 | LX-BW10-CF-6 | 配5米测温线。 | 个 | 2 |  |  | 13%
8 | 1号线 | 2102060001 | 接地变温控器 | 福建省力得自动化设备有限公司 | BWDK-326EF | 传感器类型：Pt100 测量范围：-30℃-240℃ 开孔尺寸：76*152mm 外形尺寸：82*158*106mm | 个 | 1 |  |  | 13%
9 | 1号线 | 2105020001 | 第三回路变压器温控器 | 福建省力得自动化设备有限公司 | LD-B10-10EFP(B) | 传感器类型：Pt100 测量范围：-30℃-240℃ 开孔尺寸：76*152mm 外形尺寸：82*158*106mm | 个 | 1 |  |  | 13%
10 | 1号线 | 2106010011 | 直流开关柜断路器电容控制板 | 天津凯发电气股份有限公司 | 128750R1-1 |  | 个 | 1 |  |  | 13%
11 | 1号线 | 2106010012 | 直流开关柜断路器分闸控制板 | 天津凯发电气股份有限公司 | 128710R1 | 适配机械保持断路器。 | 个 | 1 |  |  | 13%
12 | 2号线 | 2106010013 | 间接脱扣触发装置 | 四川拓及轨道交通设备股份有限公司 | EMG-IRCU-1 | 额定电压：DC110-220V | 套 | 3 |  |  | 13%
13 | 2号线 | 2106010015 | 直流开关柜断路器分闸控制板 | 天津凯发电气股份有限公司 | 128710R2 | 适配电保持断路器。 | 个 | 1 |  |  | 13%
14 | 2号线 | 2106990109 | 可编程控制器 | 四川拓及轨道交通设备股份有限公司 | S7-1200 | CPU：1214C，含两个扩展模块，附程序。 | 套 | 1 |  |  | 13%
15 | 2号线 | 2107010024 | 通讯管理机 | 许昌智能继电器股份有限公司 | PMF406-N2S8 | 辅助电源：DC/AC220V 接口配置：RS485通信 | 台 | 1 |  |  | 13% |  |  | 适用于洛阳地铁400V开关柜，需厂家提供内部程序及现场安装调试服务
16 | 1号线 | 2107010026 | 测温式电气火灾监控探测器 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | PMC-T403-T | 9路温度监控，消防报警功能，可发出声光报警信号，温度保护功能，64 条事件顺序记录，1路RS-485通信口/1路二总线通信口，支持面板安装和导轨安装两种方式，支持在线升级、装置自检。 | 个 | 2 |  |  | 13%
17 | 1号线 | 2107010031 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 许昌智能继电器股份有限公司 | PMF660AM-E | 额定电压：AC220V； 剩余电流报警整定值100-1000mA； 调节精度：1mA； 主回路额定电流：160A； 外形尺寸：96mm*96mm*114mm | 个 | 2 |  |  | 13%
18 | 1号线 | 2107030001 | 电池内阻巡检模块 | 许继电源有限公司 | FXJ-22 | 适配18组电池 | 个 | 1 |  |  | 13%
19 | 2号线 | 2107030002 | 电池巡检仪 | 深圳泰昂 | IBUM01 | 适配18组电池 | 个 | 1 |  |  | 13%
20 | 1号线 | 2202990023 | 双耳楔形线夹 |  | 50型 CJL27-98 | 材质ZG270-500 | 件 | 15 |  |  | 13%
21 | 2号线 | 2202990023 | 双耳楔形线夹 |  | 50型 CJL27-98 | 材质ZG270-500 | 件 | 15 |  |  | 13%
22 | 2号线 | 2205050018 | 硅橡胶绝缘横撑 |  | 刚性接触网悬挂使用，长度1200mm，U型，管径42mm |  | 根 | 10 |  |  | 13% |  |  | =DISPIMG("ID_61ABE0E384A34D14BC101C36271128B7",1)
23 | 1号线 | 6401020116 | 后扩底机械锚栓 | 慧鱼、固万基、喜利得 | 22×100 M16/66 | 一级热镀锌，埋深100mm，打孔22mm，螺栓为M16，锚固厚度满足66mm，碳钢8.8级，头型锥型，材料235B，带2个垫片和4个螺母 | 根 | 30 |  |  | 13%
24 | 2号线 | 6401020116 | 后扩底机械锚栓 | 慧鱼、固万基、喜利得 | 22×100 M16/66 | 一级热镀锌，埋深100mm，打孔22mm，螺栓为M16，锚固厚度满足66mm，碳钢8.8级，头型锥型，材料235B，带2个垫片和4个螺母 | 根 | 30 |  |  | 13%
25 | 1号线 | 2106990102 | 压敏电阻 | 陕西华星科技股份有限公司 | MYG-B-2500V/80KA | 标称电压：2500V， 通流容量：80KA； 泄漏电流：≤30μA | 个 | 5 |  |  | 13%
合 计：
价税合计（大写）：人民币 小 写：￥ 元
质保期： 年（不少于1年）
付款方式：详见报价要求
报价有效期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日
注:1、此报价至少在90天内有效。若该产品或原材料行情波动较大，请另行注明有效期。 2、备注中需标明所响应物资的品牌及型号。